***Приложение № 4 к плану по содержанию и техническому обслуживанию жилого фонда на 2017 год***

 ***Утверждаю:***

 ***Директор ООО «Альтернатива»***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Зорина***

 ***«10» января 2017 г.***

**Укрепление, прочистка, промывка воронок и трубопроводов наружных и внутренних водосливов жилых домов в 2017 году\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **№ дома** | **Тип водослива** | **Дата исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
|  ***2 квартал 2016 г.*** |  |
|  | ***пр. Ленина*** | ***5*** | ***внутренний*** | ***17 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** |  |
|  | ***пр. Ленина*** | ***11*** | ***внутренний*** | ***18 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** |  |
|  | ***пр. Ленина*** | ***9*** | ***наружный*** | ***19 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
|  | ***пр. Ленина*** | ***13*** | ***наружный*** | ***19 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
|  | ***пр. Ленина*** | ***15*** | ***наружный*** | ***19 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
|  | ***пр. Ленина*** | ***25*** | ***наружный*** | ***19 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
|  | ***пр. Ленина*** | ***26*** | ***наружный*** | ***20 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
|  | ***пр. Ленина*** | ***28*** | ***наружный*** | ***20 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
|  | ***пр. Ленина*** | ***31*** | ***наружный*** | ***20 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
|  | ***Ул. Т. Самуэли*** | ***10*** | ***наружный*** | ***20 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
|  | ***ул. К. Маркса*** | ***48*** | ***внутренний*** | ***21 апреля*** | ***Тюленев В.А.*** |  |
|  ***4 квартал 2016 г.*** |  |
| **1.** | ***пр. Ленина*** | ***5*** | ***внутренний*** | ***02 октября*** | ***Тюленев В.А.*** |  |
| **2.** | ***пр. Ленина*** | ***11*** | ***внутренний*** | ***02 октября*** | ***Тюленев В.А.*** |  |
| **3.** | ***пр. Ленина*** | ***9*** | ***наружный*** | ***02 октября*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
| **4.** | ***пр. Ленина*** | ***13*** | ***наружный*** | ***03 октября*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
| **5.** | ***пр. Ленина*** | ***15*** | ***наружный*** | ***03 октября*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
| **6.** | ***пр. Ленина*** | ***25*** | ***наружный*** | ***03 октября*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
| **7.** | ***пр. Ленина*** | ***26*** | ***наружный*** | ***04 октября*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
| **8.** | ***пр. Ленина*** | ***28*** | ***наружный*** | ***04 октября*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
| **9.** | ***пр. Ленина*** | ***31*** | ***наружный*** | ***04 октября*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
| **10.** | ***Ул. Т. Самуэли*** | ***10*** | ***наружный*** | ***04 октября*** | ***Тюленев В.А.*** | ***а/вышка – 4ч.*** |
| **11.** | ***ул. К. Маркса*** | ***48*** | ***внутренний*** | ***05 октября*** | ***Тюленев В.А.*** |  |

***\*Примечание: работы выполняются, при условии включения их в тариф по содержанию мест общего имущества дома***

 **Гл. инженер В. А. Габерфельд**

 **Начальник**

 **домоуправления А. А. Попкова**

 **Мастер В. А. Тюленев**